## Hoja 1
Datos de Medición en el Punto de Acomplamiento
Nivel de tensión del suministro: | 34.5 kV, 60 Hz
Nivel de tensión del punto de medición: | 34.5 kV
Demanda Contratada: | 7500 kW
Corriente de Demanda Máxima 𝐼𝐿: | 108.16 A
Corriente Máxima de Corto Circuito 𝐼𝑐𝑐: | 3.05 kA
Transformador del Tablero: | 10 Transf.de 2500kVA 34.5kV/480V, X7%
Medición: | Mensual
Fecha de medición inicial: | 2025-05-01
Fecha de medición final: | 2025-05-31